## log1
Sensor type Sensor SN Board SN Averaging Ch. A Mode Ch. A Gain Ch. B Mode Ch. B Gain
PS4-VOC-1000 S12541 2077325E2037 1 Current 8x | ( ± 62µA) OFF N/A
Time Concentration A | PPM Concentration A | % Current A | uA Current raw A | uA Concentration B | PPM Concentration B | % Current B | uA Current raw B | uA Bias | mV Temperature | C
11/6/2024 4:20:44 PM 284.300 0.028 -0.687000 -0.296000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:20:45 PM 284.500 0.028 -0.688000 -0.296000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:20:46 PM 284.500 0.028 -0.688000 -0.296000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:20:47 PM 285.000 0.029 -0.689000 -0.298000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:20:48 PM 284.900 0.028 -0.689000 -0.297000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:20:49 PM 284.500 0.028 -0.688000 -0.296000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:20:50 PM 284.400 0.028 -0.687000 -0.296000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:20:51 PM 284.900 0.028 -0.689000 -0.297000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:20:52 PM 284.300 0.028 -0.687000 -0.296000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:20:53 PM 285.000 0.029 -0.689000 -0.298000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:20:54 PM 284.500 0.028 -0.688000 -0.296000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:20:55 PM 285.000 0.029 -0.689000 -0.298000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:20:56 PM 284.500 0.028 -0.688000 -0.296000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:20:57 PM 285.000 0.029 -0.689000 -0.298000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:20:58 PM 284.400 0.028 -0.687000 -0.296000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:20:59 PM 284.700 0.028 -0.688000 -0.297000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:21:00 PM 285.000 0.029 -0.689000 -0.297000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:01 PM 285.200 0.029 -0.689000 -0.298000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:21:02 PM 284.900 0.028 -0.689000 -0.297000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:21:03 PM 285.500 0.029 -0.690000 -0.299000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:21:04 PM 284.700 0.028 -0.688000 -0.297000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:05 PM 285.800 0.029 -0.691000 -0.300000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:06 PM 285.000 0.029 -0.689000 -0.298000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:07 PM 284.600 0.028 -0.688000 -0.297000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:08 PM 285.000 0.029 -0.689000 -0.298000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:09 PM 285.300 0.029 -0.690000 -0.298000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:10 PM 285.300 0.029 -0.690000 -0.298000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:11 PM 284.800 0.028 -0.688000 -0.297000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:12 PM 286.000 0.029 -0.691000 -0.300000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:13 PM 286.800 0.029 -0.693000 -0.302000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:14 PM 286.400 0.029 -0.692000 -0.301000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:15 PM 286.000 0.029 -0.691000 -0.300000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:21:16 PM 286.400 0.029 -0.692000 -0.301000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:17 PM 287.700 0.029 -0.695000 -0.304000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:18 PM 286.300 0.029 -0.692000 -0.301000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:19 PM 286.900 0.029 -0.693000 -0.302000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:20 PM 286.900 0.029 -0.693000 -0.302000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:21 PM 286.900 0.029 -0.693000 -0.302000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:22 PM 287.000 0.029 -0.694000 -0.302000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:23 PM 287.200 0.029 -0.694000 -0.303000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:21:24 PM 287.300 0.029 -0.694000 -0.303000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:25 PM 288.100 0.029 -0.696000 -0.305000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:26 PM 288.900 0.029 -0.698000 -0.307000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:27 PM 288.900 0.029 -0.698000 -0.307000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:28 PM 288.800 0.029 -0.698000 -0.307000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:29 PM 288.000 0.029 -0.696000 -0.305000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:30 PM 288.100 0.029 -0.696000 -0.305000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:21:31 PM 288.400 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:32 PM 287.600 0.029 -0.695000 -0.304000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:21:33 PM 288.500 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:21:34 PM 288.300 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:35 PM 288.100 0.029 -0.696000 -0.305000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:36 PM 288.600 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:37 PM 288.500 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:21:38 PM 288.400 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:39 PM 287.700 0.029 -0.695000 -0.304000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:40 PM 288.400 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:41 PM 288.400 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:42 PM 287.200 0.029 -0.694000 -0.303000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:43 PM 288.700 0.029 -0.698000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:44 PM 288.600 0.029 -0.698000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:45 PM 288.100 0.029 -0.696000 -0.305000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:46 PM 287.900 0.029 -0.696000 -0.305000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:47 PM 287.700 0.029 -0.695000 -0.304000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:48 PM 287.900 0.029 -0.696000 -0.304000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:49 PM 288.500 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:50 PM 287.700 0.029 -0.695000 -0.304000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:21:51 PM 288.400 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:21:52 PM 288.500 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:53 PM 288.600 0.029 -0.698000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:21:54 PM 287.900 0.029 -0.696000 -0.305000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:55 PM 288.400 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:21:56 PM 288.400 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:57 PM 289.200 0.029 -0.699000 -0.308000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:58 PM 288.400 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:21:59 PM 288.200 0.029 -0.697000 -0.305000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:22:00 PM 288.300 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:22:01 PM 288.400 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:22:02 PM 288.500 0.029 -0.697000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.2 21
11/6/2024 4:22:03 PM 289.000 0.029 -0.698000 -0.307000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:22:04 PM 288.700 0.029 -0.698000 -0.306000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:22:05 PM 288.900 0.029 -0.698000 -0.307000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:06 PM 289.200 0.029 -0.699000 -0.308000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:22:07 PM 289.300 0.029 -0.699000 -0.308000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:08 PM 289.000 0.029 -0.699000 -0.307000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:22:09 PM 289.200 0.029 -0.699000 -0.308000 0 0 0 0.0 -0.1 21
11/6/2024 4:22:10 PM 289.300 0.029 -0.699000 -0.308000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:11 PM 289.300 0.029 -0.699000 -0.308000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:12 PM 290.100 0.029 -0.701000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:13 PM 289.600 0.029 -0.700000 -0.309000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:14 PM 289.800 0.029 -0.700000 -0.309000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:22:15 PM 290.700 0.029 -0.703000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:16 PM 290.200 0.029 -0.701000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:22:17 PM 290.200 0.029 -0.701000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:22:18 PM 290.100 0.029 -0.701000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:19 PM 289.800 0.029 -0.700000 -0.309000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:20 PM 290.800 0.029 -0.703000 -0.312000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:22:21 PM 290.500 0.029 -0.702000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:22:22 PM 290.700 0.029 -0.703000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:22:23 PM 290.300 0.029 -0.702000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:24 PM 290.900 0.029 -0.703000 -0.312000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:25 PM 289.900 0.029 -0.701000 -0.309000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:26 PM 290.700 0.029 -0.703000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:27 PM 290.900 0.029 -0.703000 -0.312000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:28 PM 291.900 0.029 -0.706000 -0.314000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:29 PM 291.300 0.029 -0.704000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:22:30 PM 291.500 0.029 -0.705000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:31 PM 290.000 0.029 -0.701000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:32 PM 290.800 0.029 -0.703000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:33 PM 290.800 0.029 -0.703000 -0.312000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:34 PM 291.200 0.029 -0.704000 -0.312000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:22:35 PM 291.300 0.029 -0.704000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:36 PM 290.800 0.029 -0.703000 -0.312000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:37 PM 291.000 0.029 -0.703000 -0.312000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:22:38 PM 291.100 0.029 -0.703000 -0.312000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:39 PM 290.700 0.029 -0.703000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:40 PM 291.100 0.029 -0.703000 -0.312000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:22:41 PM 290.700 0.029 -0.702000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:22:42 PM 290.200 0.029 -0.701000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:43 PM 290.400 0.029 -0.702000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:44 PM 291.300 0.029 -0.704000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:45 PM 290.600 0.029 -0.702000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:46 PM 290.800 0.029 -0.703000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:47 PM 290.600 0.029 -0.702000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:48 PM 290.000 0.029 -0.701000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:49 PM 290.200 0.029 -0.701000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:50 PM 290.800 0.029 -0.703000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:51 PM 290.200 0.029 -0.701000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:52 PM 290.000 0.029 -0.701000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:53 PM 289.900 0.029 -0.701000 -0.309000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:54 PM 290.300 0.029 -0.702000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:55 PM 289.300 0.029 -0.699000 -0.308000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:56 PM 289.900 0.029 -0.701000 -0.309000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:57 PM 289.900 0.029 -0.701000 -0.309000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:58 PM 290.200 0.029 -0.701000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:22:59 PM 290.700 0.029 -0.703000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:00 PM 291.400 0.029 -0.704000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:01 PM 290.700 0.029 -0.702000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:02 PM 290.400 0.029 -0.702000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:03 PM 290.200 0.029 -0.701000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:04 PM 291.100 0.029 -0.704000 -0.312000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:05 PM 290.600 0.029 -0.702000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:06 PM 289.700 0.029 -0.700000 -0.309000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:07 PM 289.800 0.029 -0.700000 -0.309000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:08 PM 290.100 0.029 -0.701000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:09 PM 289.500 0.029 -0.700000 -0.308000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:10 PM 291.100 0.029 -0.704000 -0.312000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:11 PM 290.100 0.029 -0.701000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:12 PM 290.000 0.029 -0.701000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:13 PM 289.900 0.029 -0.701000 -0.309000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:14 PM 291.600 0.029 -0.705000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:15 PM 290.400 0.029 -0.702000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:23:16 PM 291.300 0.029 -0.704000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:17 PM 290.800 0.029 -0.703000 -0.312000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:18 PM 291.700 0.029 -0.705000 -0.314000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:19 PM 292.100 0.029 -0.706000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:20 PM 292.200 0.029 -0.706000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:21 PM 290.700 0.029 -0.703000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:22 PM 290.900 0.029 -0.703000 -0.312000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:23:23 PM 290.300 0.029 -0.702000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:23:24 PM 291.300 0.029 -0.704000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:25 PM 291.600 0.029 -0.705000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:26 PM 291.200 0.029 -0.704000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:27 PM 291.400 0.029 -0.704000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:28 PM 291.900 0.029 -0.705000 -0.314000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:29 PM 290.400 0.029 -0.702000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:30 PM 290.600 0.029 -0.702000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:31 PM 290.700 0.029 -0.703000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:23:32 PM 291.000 0.029 -0.703000 -0.312000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:33 PM 291.300 0.029 -0.704000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:34 PM 292.500 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:35 PM 291.700 0.029 -0.705000 -0.314000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:36 PM 292.700 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:37 PM 291.800 0.029 -0.705000 -0.314000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:23:38 PM 291.400 0.029 -0.704000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:39 PM 292.300 0.029 -0.707000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:40 PM 291.100 0.029 -0.704000 -0.312000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:41 PM 292.400 0.029 -0.707000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:42 PM 291.300 0.029 -0.704000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:43 PM 292.300 0.029 -0.707000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:44 PM 292.000 0.029 -0.706000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:45 PM 292.000 0.029 -0.706000 -0.314000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:46 PM 293.600 0.029 -0.710000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:47 PM 292.600 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:48 PM 292.500 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:49 PM 292.500 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:23:50 PM 291.900 0.029 -0.705000 -0.314000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:51 PM 292.200 0.029 -0.706000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:52 PM 293.500 0.029 -0.709000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:53 PM 292.600 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:54 PM 291.600 0.029 -0.705000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:55 PM 291.700 0.029 -0.705000 -0.314000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:23:56 PM 292.500 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:57 PM 292.500 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:23:58 PM 291.800 0.029 -0.705000 -0.314000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:23:59 PM 292.800 0.029 -0.708000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:00 PM 292.700 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:01 PM 290.700 0.029 -0.703000 -0.311000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:02 PM 291.600 0.029 -0.705000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:03 PM 291.900 0.029 -0.706000 -0.314000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:24:04 PM 292.100 0.029 -0.706000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:24:05 PM 292.200 0.029 -0.706000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:06 PM 292.700 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:07 PM 292.300 0.029 -0.706000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:08 PM 292.200 0.029 -0.706000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:09 PM 292.200 0.029 -0.706000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:10 PM 290.300 0.029 -0.702000 -0.310000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:11 PM 291.300 0.029 -0.704000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:12 PM 291.500 0.029 -0.705000 -0.313000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:13 PM 292.000 0.029 -0.706000 -0.314000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:14 PM 292.100 0.029 -0.706000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:15 PM 293.800 0.029 -0.710000 -0.319000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:24:16 PM 294.200 0.029 -0.711000 -0.320000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:17 PM 293.500 0.029 -0.709000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:18 PM 294.100 0.029 -0.711000 -0.320000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:19 PM 293.800 0.029 -0.710000 -0.319000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:20 PM 293.500 0.029 -0.709000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:21 PM 292.900 0.029 -0.708000 -0.317000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:22 PM 292.500 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:23 PM 292.100 0.029 -0.706000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:24 PM 293.400 0.029 -0.709000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:25 PM 292.800 0.029 -0.708000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:26 PM 292.600 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:27 PM 292.000 0.029 -0.706000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:28 PM 292.900 0.029 -0.708000 -0.317000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:29 PM 293.600 0.029 -0.710000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:24:30 PM 293.200 0.029 -0.709000 -0.317000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:31 PM 293.500 0.029 -0.709000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:24:32 PM 293.300 0.029 -0.709000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:33 PM 293.000 0.029 -0.708000 -0.317000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:34 PM 292.300 0.029 -0.706000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:35 PM 292.600 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:36 PM 292.800 0.029 -0.708000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:37 PM 292.800 0.029 -0.708000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:38 PM 293.200 0.029 -0.709000 -0.317000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:39 PM 293.400 0.029 -0.709000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:40 PM 293.600 0.029 -0.710000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:41 PM 293.500 0.029 -0.709000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:42 PM 293.200 0.029 -0.709000 -0.317000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:24:43 PM 294.100 0.029 -0.711000 -0.320000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:44 PM 293.000 0.029 -0.708000 -0.317000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:45 PM 293.300 0.029 -0.709000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:46 PM 293.700 0.029 -0.710000 -0.319000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:47 PM 293.200 0.029 -0.709000 -0.317000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:48 PM 293.800 0.029 -0.710000 -0.319000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:49 PM 293.800 0.029 -0.710000 -0.319000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:50 PM 293.900 0.029 -0.710000 -0.319000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:51 PM 293.700 0.029 -0.710000 -0.319000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:52 PM 293.700 0.029 -0.710000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:53 PM 292.700 0.029 -0.708000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:54 PM 293.500 0.029 -0.709000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:55 PM 293.700 0.029 -0.710000 -0.319000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:56 PM 294.400 0.029 -0.711000 -0.320000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:57 PM 292.700 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:58 PM 292.600 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:24:59 PM 292.700 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:00 PM 293.200 0.029 -0.709000 -0.317000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:01 PM 292.600 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:25:02 PM 293.000 0.029 -0.708000 -0.317000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:25:03 PM 292.400 0.029 -0.707000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:04 PM 292.300 0.029 -0.706000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:05 PM 292.900 0.029 -0.708000 -0.317000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:06 PM 292.900 0.029 -0.708000 -0.317000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:07 PM 292.300 0.029 -0.707000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:08 PM 292.200 0.029 -0.706000 -0.315000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:09 PM 291.700 0.029 -0.705000 -0.314000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:10 PM 292.800 0.029 -0.708000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:11 PM 292.600 0.029 -0.707000 -0.316000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:12 PM 292.900 0.029 -0.708000 -0.317000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:13 PM 293.300 0.029 -0.709000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:14 PM 293.700 0.029 -0.710000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:15 PM 293.300 0.029 -0.709000 -0.318000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:25:16 PM 294.700 0.029 -0.712000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:25:17 PM 293.800 0.029 -0.710000 -0.319000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:18 PM 294.300 0.029 -0.711000 -0.320000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:19 PM 294.900 0.029 -0.713000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:20 PM 294.700 0.029 -0.712000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:21 PM 295.100 0.030 -0.713000 -0.322000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:22 PM 294.900 0.029 -0.713000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:25:23 PM 294.000 0.029 -0.711000 -0.319000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:24 PM 294.700 0.029 -0.712000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:25:25 PM 295.100 0.030 -0.713000 -0.322000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:25:26 PM 295.300 0.030 -0.714000 -0.322000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:27 PM 294.200 0.029 -0.711000 -0.320000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:28 PM 294.700 0.029 -0.712000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:25:29 PM 294.000 0.029 -0.710000 -0.319000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:30 PM 294.200 0.029 -0.711000 -0.320000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:31 PM 294.800 0.029 -0.712000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:32 PM 295.800 0.030 -0.715000 -0.324000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:33 PM 295.600 0.030 -0.714000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:34 PM 295.300 0.030 -0.714000 -0.322000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:35 PM 295.400 0.030 -0.714000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:36 PM 295.700 0.030 -0.715000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:37 PM 295.700 0.030 -0.715000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:38 PM 295.500 0.030 -0.714000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:39 PM 293.700 0.029 -0.710000 -0.319000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:40 PM 294.700 0.029 -0.712000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:41 PM 294.500 0.029 -0.712000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:42 PM 294.200 0.029 -0.711000 -0.320000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:43 PM 294.200 0.029 -0.711000 -0.320000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:44 PM 294.000 0.029 -0.711000 -0.319000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:45 PM 294.100 0.029 -0.711000 -0.320000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:46 PM 295.000 0.030 -0.713000 -0.322000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:47 PM 295.500 0.030 -0.714000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:48 PM 295.100 0.030 -0.713000 -0.322000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:49 PM 296.300 0.030 -0.716000 -0.325000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:50 PM 295.500 0.030 -0.714000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:51 PM 295.400 0.030 -0.714000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:52 PM 294.900 0.029 -0.713000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:53 PM 294.800 0.029 -0.713000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:54 PM 294.700 0.029 -0.712000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:55 PM 294.500 0.029 -0.712000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:56 PM 295.500 0.030 -0.714000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:57 PM 294.900 0.029 -0.713000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:58 PM 295.100 0.030 -0.713000 -0.322000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:25:59 PM 294.900 0.029 -0.713000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:00 PM 295.000 0.030 -0.713000 -0.322000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:01 PM 294.500 0.029 -0.712000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:26:02 PM 294.500 0.029 -0.712000 -0.320000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:03 PM 294.800 0.029 -0.713000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:04 PM 294.600 0.029 -0.712000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:05 PM 295.700 0.030 -0.715000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:06 PM 295.400 0.030 -0.714000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:07 PM 295.100 0.030 -0.713000 -0.322000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:26:08 PM 295.500 0.030 -0.714000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:09 PM 295.400 0.030 -0.714000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:10 PM 294.800 0.029 -0.713000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:11 PM 294.900 0.029 -0.713000 -0.322000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:12 PM 294.800 0.029 -0.713000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:13 PM 294.100 0.029 -0.711000 -0.319000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:14 PM 294.700 0.029 -0.712000 -0.321000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:15 PM 294.200 0.029 -0.711000 -0.320000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:16 PM 294.000 0.029 -0.711000 -0.319000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:17 PM 297.200 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:18 PM 296.200 0.030 -0.716000 -0.325000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:19 PM 295.800 0.030 -0.715000 -0.324000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:20 PM 296.900 0.030 -0.718000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:26:21 PM 296.300 0.030 -0.716000 -0.325000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:26:22 PM 296.600 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:23 PM 296.300 0.030 -0.716000 -0.325000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:24 PM 296.700 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:25 PM 296.100 0.030 -0.716000 -0.324000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:26 PM 295.900 0.030 -0.715000 -0.324000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:27 PM 295.600 0.030 -0.714000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:28 PM 296.500 0.030 -0.717000 -0.325000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:29 PM 296.100 0.030 -0.716000 -0.324000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:26:30 PM 296.000 0.030 -0.715000 -0.324000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:31 PM 296.200 0.030 -0.716000 -0.325000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:26:32 PM 297.100 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:33 PM 297.100 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:26:34 PM 296.900 0.030 -0.718000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:26:35 PM 297.700 0.030 -0.720000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:26:36 PM 297.100 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:37 PM 297.100 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:38 PM 296.500 0.030 -0.717000 -0.325000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:39 PM 297.100 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:40 PM 297.500 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:41 PM 297.600 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:42 PM 297.800 0.030 -0.720000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:43 PM 296.900 0.030 -0.718000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:26:44 PM 296.500 0.030 -0.717000 -0.325000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:45 PM 296.600 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:46 PM 296.500 0.030 -0.717000 -0.325000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:47 PM 297.300 0.030 -0.719000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:48 PM 297.000 0.030 -0.718000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:49 PM 296.800 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:50 PM 296.800 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:51 PM 296.800 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:52 PM 296.700 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:53 PM 296.700 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:26:54 PM 296.200 0.030 -0.716000 -0.325000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:26:55 PM 296.600 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:56 PM 296.900 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:26:57 PM 296.800 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:26:58 PM 297.700 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:26:59 PM 296.600 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:00 PM 297.000 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:01 PM 296.600 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:02 PM 297.000 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:03 PM 297.400 0.030 -0.719000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:04 PM 297.200 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:05 PM 297.700 0.030 -0.720000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:06 PM 297.400 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.0 22
11/6/2024 4:27:07 PM 297.100 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:08 PM 297.500 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:09 PM 297.700 0.030 -0.720000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:10 PM 297.500 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:11 PM 297.500 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:12 PM 297.300 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:13 PM 297.400 0.030 -0.719000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:27:14 PM 297.700 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:15 PM 298.100 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:16 PM 297.600 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:17 PM 298.400 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:27:18 PM 297.900 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:19 PM 297.800 0.030 -0.720000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:20 PM 298.000 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:21 PM 298.200 0.030 -0.721000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:22 PM 298.600 0.030 -0.722000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:23 PM 298.800 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:24 PM 298.400 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:25 PM 297.400 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:26 PM 297.800 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:27 PM 296.900 0.030 -0.718000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:28 PM 296.600 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:29 PM 296.900 0.030 -0.718000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:30 PM 297.800 0.030 -0.720000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:31 PM 297.100 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:32 PM 297.600 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:33 PM 297.400 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:34 PM 296.800 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:35 PM 297.200 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:36 PM 298.400 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:37 PM 297.800 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:38 PM 297.000 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:39 PM 295.700 0.030 -0.715000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:40 PM 296.100 0.030 -0.716000 -0.324000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:41 PM 295.800 0.030 -0.715000 -0.324000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:27:42 PM 297.100 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:43 PM 296.600 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:27:44 PM 295.700 0.030 -0.715000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:45 PM 296.500 0.030 -0.717000 -0.325000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:46 PM 296.900 0.030 -0.718000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:47 PM 296.700 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:48 PM 296.800 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:49 PM 296.900 0.030 -0.718000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:27:50 PM 297.200 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:27:51 PM 296.900 0.030 -0.718000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:52 PM 297.000 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:27:53 PM 298.200 0.030 -0.721000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:54 PM 298.200 0.030 -0.721000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:55 PM 298.000 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:56 PM 297.400 0.030 -0.719000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:27:57 PM 297.800 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:27:58 PM 297.500 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:27:59 PM 297.800 0.030 -0.720000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:00 PM 298.500 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:01 PM 298.200 0.030 -0.721000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:02 PM 297.500 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:03 PM 297.100 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:04 PM 297.200 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:05 PM 296.600 0.030 -0.717000 -0.325000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:06 PM 297.400 0.030 -0.719000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:07 PM 297.100 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:08 PM 296.900 0.030 -0.718000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:09 PM 297.100 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:10 PM 296.800 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:11 PM 297.300 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:12 PM 296.900 0.030 -0.718000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:13 PM 297.100 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:14 PM 297.100 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:15 PM 297.600 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:16 PM 297.600 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:17 PM 297.200 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:18 PM 298.600 0.030 -0.722000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:19 PM 298.600 0.030 -0.722000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:20 PM 298.100 0.030 -0.721000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:21 PM 298.300 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:22 PM 299.000 0.030 -0.723000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:23 PM 298.800 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:24 PM 298.000 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:25 PM 298.600 0.030 -0.722000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:26 PM 299.000 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:27 PM 298.900 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:28 PM 298.500 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:29 PM 298.800 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:30 PM 299.100 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:31 PM 299.000 0.030 -0.723000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:32 PM 299.200 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:33 PM 298.700 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:34 PM 298.600 0.030 -0.722000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:35 PM 298.700 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:36 PM 298.100 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:37 PM 297.900 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:38 PM 297.900 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:39 PM 297.400 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:40 PM 297.300 0.030 -0.719000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:41 PM 297.800 0.030 -0.720000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:42 PM 298.400 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:43 PM 298.700 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:44 PM 297.900 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:45 PM 298.000 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:46 PM 298.200 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:47 PM 298.100 0.030 -0.721000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:48 PM 298.200 0.030 -0.721000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:49 PM 298.900 0.030 -0.723000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:50 PM 297.800 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:51 PM 298.200 0.030 -0.721000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:52 PM 299.000 0.030 -0.723000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:53 PM 298.300 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:54 PM 298.100 0.030 -0.721000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:28:55 PM 297.300 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:56 PM 297.000 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:57 PM 296.800 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:58 PM 297.200 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:28:59 PM 297.000 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:29:00 PM 297.700 0.030 -0.720000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:01 PM 297.600 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:02 PM 298.800 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:03 PM 296.900 0.030 -0.718000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:04 PM 296.800 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:05 PM 297.300 0.030 -0.719000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:06 PM 297.200 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:07 PM 297.000 0.030 -0.718000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:08 PM 296.700 0.030 -0.717000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:09 PM 297.100 0.030 -0.718000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:29:10 PM 298.500 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:11 PM 298.000 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:12 PM 298.100 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:13 PM 298.500 0.030 -0.722000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:14 PM 298.200 0.030 -0.721000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:29:15 PM 298.400 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:16 PM 298.000 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:17 PM 298.400 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:29:18 PM 297.400 0.030 -0.719000 -0.328000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:19 PM 299.000 0.030 -0.723000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:29:20 PM 298.800 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:29:21 PM 298.600 0.030 -0.722000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:22 PM 298.800 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:23 PM 299.000 0.030 -0.723000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:24 PM 298.400 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:25 PM 298.300 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:26 PM 298.300 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:27 PM 298.900 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:28 PM 298.600 0.030 -0.722000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:29 PM 299.200 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:30 PM 299.300 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:31 PM 299.900 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:32 PM 298.800 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:33 PM 299.300 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:34 PM 299.600 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:35 PM 300.100 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:36 PM 300.100 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:29:37 PM 300.100 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:38 PM 299.400 0.030 -0.724000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:29:39 PM 299.100 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:40 PM 299.100 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:41 PM 298.900 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:42 PM 298.400 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:43 PM 299.300 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:29:44 PM 299.200 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:45 PM 300.300 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:46 PM 300.200 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:47 PM 299.800 0.030 -0.725000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:48 PM 298.700 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:49 PM 298.600 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:50 PM 299.300 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:51 PM 299.200 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:52 PM 299.100 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:53 PM 299.900 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:54 PM 299.700 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:55 PM 298.300 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:56 PM 299.000 0.030 -0.723000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:57 PM 299.000 0.030 -0.723000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:58 PM 299.100 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:29:59 PM 298.900 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:00 PM 299.300 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:01 PM 298.700 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:02 PM 298.400 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:03 PM 299.000 0.030 -0.723000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:04 PM 298.500 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:30:05 PM 298.500 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:06 PM 298.200 0.030 -0.721000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:07 PM 298.300 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:30:08 PM 298.500 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:09 PM 298.800 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:10 PM 298.300 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:11 PM 299.400 0.030 -0.724000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:12 PM 298.900 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:13 PM 299.400 0.030 -0.724000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:14 PM 298.900 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:15 PM 299.400 0.030 -0.724000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:16 PM 298.300 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:17 PM 299.100 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:30:18 PM 299.700 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:19 PM 300.100 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:20 PM 300.300 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:21 PM 300.800 0.030 -0.727000 -0.336000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:22 PM 300.200 0.030 -0.726000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:23 PM 300.500 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:24 PM 300.600 0.030 -0.727000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:25 PM 300.700 0.030 -0.727000 -0.336000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:26 PM 300.300 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:27 PM 300.600 0.030 -0.727000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:28 PM 300.700 0.030 -0.727000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:29 PM 299.800 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:30:30 PM 300.500 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:31 PM 300.600 0.030 -0.727000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:32 PM 298.400 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:33 PM 299.600 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:34 PM 299.500 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:35 PM 299.700 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:36 PM 299.500 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:37 PM 299.300 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:38 PM 299.200 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:39 PM 299.100 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:40 PM 299.900 0.030 -0.725000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:41 PM 300.300 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:42 PM 299.700 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:30:43 PM 299.900 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:44 PM 300.100 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:45 PM 299.900 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:46 PM 300.100 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:47 PM 299.900 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:48 PM 300.100 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:49 PM 300.500 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:50 PM 300.200 0.030 -0.726000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:51 PM 300.400 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:52 PM 300.500 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:53 PM 300.700 0.030 -0.727000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:54 PM 300.200 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:55 PM 300.200 0.030 -0.726000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:56 PM 300.600 0.030 -0.727000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:57 PM 299.900 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:30:58 PM 300.200 0.030 -0.726000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:30:59 PM 299.500 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:00 PM 300.300 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:31:01 PM 300.000 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:02 PM 299.100 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:03 PM 298.000 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:04 PM 298.300 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:05 PM 299.400 0.030 -0.724000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:06 PM 298.500 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:07 PM 299.300 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:08 PM 299.800 0.030 -0.725000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:09 PM 300.100 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:10 PM 299.900 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:11 PM 300.000 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:12 PM 300.000 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:13 PM 299.600 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:14 PM 300.000 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:15 PM 299.200 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:16 PM 299.200 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:17 PM 299.600 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:18 PM 298.900 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:31:19 PM 299.500 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:20 PM 300.000 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:31:21 PM 300.400 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:22 PM 299.800 0.030 -0.725000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:31:23 PM 300.400 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:31:24 PM 300.400 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:31:25 PM 300.600 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:26 PM 300.700 0.030 -0.727000 -0.336000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:31:27 PM 301.200 0.030 -0.728000 -0.337000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:28 PM 300.400 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:29 PM 301.600 0.030 -0.729000 -0.338000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:30 PM 300.800 0.030 -0.727000 -0.336000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:31 PM 300.900 0.030 -0.727000 -0.336000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:31:32 PM 301.200 0.030 -0.728000 -0.337000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:33 PM 301.700 0.030 -0.729000 -0.338000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:31:34 PM 301.300 0.030 -0.728000 -0.337000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:31:35 PM 301.200 0.030 -0.728000 -0.337000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:36 PM 301.400 0.030 -0.729000 -0.337000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:31:37 PM 300.400 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:38 PM 300.000 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:39 PM 299.200 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:40 PM 299.900 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:41 PM 300.300 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:31:42 PM 300.600 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:31:43 PM 300.300 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:44 PM 299.100 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:45 PM 300.200 0.030 -0.726000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:46 PM 300.300 0.030 -0.726000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:47 PM 299.800 0.030 -0.725000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:48 PM 299.400 0.030 -0.724000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:49 PM 299.300 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:50 PM 299.300 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:51 PM 298.400 0.030 -0.721000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:52 PM 299.000 0.030 -0.723000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:53 PM 299.200 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:31:54 PM 299.100 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:55 PM 299.200 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:56 PM 299.200 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:31:57 PM 300.000 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:31:58 PM 299.800 0.030 -0.725000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:31:59 PM 300.400 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:00 PM 299.800 0.030 -0.725000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:01 PM 301.200 0.030 -0.728000 -0.337000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:02 PM 301.700 0.030 -0.729000 -0.338000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:03 PM 301.100 0.030 -0.728000 -0.336000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:04 PM 299.700 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:05 PM 299.500 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:06 PM 300.500 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:07 PM 299.900 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:08 PM 299.800 0.030 -0.725000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:09 PM 299.600 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:10 PM 299.700 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:11 PM 299.700 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:12 PM 299.600 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:13 PM 299.900 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:14 PM 299.800 0.030 -0.725000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:15 PM 300.500 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:16 PM 299.300 0.030 -0.723000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:17 PM 300.100 0.030 -0.725000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:18 PM 300.300 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:19 PM 301.600 0.030 -0.729000 -0.338000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:20 PM 301.700 0.030 -0.729000 -0.338000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:21 PM 301.200 0.030 -0.728000 -0.337000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:22 PM 300.500 0.030 -0.726000 -0.335000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:23 PM 301.800 0.030 -0.729000 -0.338000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:24 PM 301.500 0.030 -0.729000 -0.337000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:25 PM 302.200 0.030 -0.730000 -0.339000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:26 PM 301.400 0.030 -0.728000 -0.337000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:27 PM 301.700 0.030 -0.729000 -0.338000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:28 PM 301.700 0.030 -0.729000 -0.338000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:29 PM 302.000 0.030 -0.730000 -0.339000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:30 PM 302.200 0.030 -0.730000 -0.339000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:31 PM 302.100 0.030 -0.730000 -0.339000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:32 PM 301.700 0.030 -0.729000 -0.338000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:33 PM 303.100 0.030 -0.733000 -0.341000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:34 PM 302.300 0.030 -0.731000 -0.339000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:35 PM 302.100 0.030 -0.730000 -0.339000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:36 PM 301.400 0.030 -0.728000 -0.337000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:37 PM 302.200 0.030 -0.730000 -0.339000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:38 PM 301.200 0.030 -0.728000 -0.337000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:39 PM 301.500 0.030 -0.729000 -0.338000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:40 PM 301.900 0.030 -0.730000 -0.338000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:41 PM 302.000 0.030 -0.730000 -0.339000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:42 PM 302.000 0.030 -0.730000 -0.339000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:43 PM 301.000 0.030 -0.727000 -0.336000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:44 PM 300.800 0.030 -0.727000 -0.336000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:45 PM 301.500 0.030 -0.729000 -0.337000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:46 PM 301.000 0.030 -0.727000 -0.336000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:47 PM 400.500 0.040 -0.968000 -0.577000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:48 PM 295.400 0.030 -0.714000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:49 PM 269.500 0.027 -0.651000 -0.260000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:50 PM 272.500 0.027 -0.659000 -0.267000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:51 PM 301.200 0.030 -0.728000 -0.337000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:32:52 PM 295.600 0.030 -0.714000 -0.323000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:53 PM 296.900 0.030 -0.718000 -0.326000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:54 PM 297.900 0.030 -0.720000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:55 PM 298.100 0.030 -0.721000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:56 PM 297.300 0.030 -0.719000 -0.327000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:57 PM 298.100 0.030 -0.721000 -0.329000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:58 PM 298.600 0.030 -0.722000 -0.330000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:32:59 PM 298.700 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:33:00 PM 298.900 0.030 -0.722000 -0.331000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:33:01 PM 299.500 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:33:02 PM 299.700 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:33:03 PM 299.600 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:33:04 PM 299.600 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:33:05 PM 299.500 0.030 -0.724000 -0.333000 0 0 0 0.0 -0.1 22
11/6/2024 4:33:06 PM 299.400 0.030 -0.724000 -0.332000 0 0 0 0.0 -0.2 22
11/6/2024 4:33:07 PM 300.200 0.030 -0.726000 -0.334000 0 0 0 0.0 -0.1 22